Micron Filter精密滤芯

性能特点：

- Micron Element符合ISO8573.1 -2001压縮空气国际标准；

- NBR橡胶密封圈保证绝对密封，同时耐温-20℃-120℃；

- 复合过滤介质滤芯技术，提供卓越过滤效率和极高纳污能力；

- 先进三卡扣滤芯安装设计，易于安装，便于维护；

- 多层硼硅纤维滤材耐高温、耐化学腐蚀，高的空隙比，保证高效过滤和最小圧力损失。

| 型号 | 流量 |
| --- | --- |
| M001* | 1.2 |
| M002* | 2.4 |
| M002* | 3.8 |
| M005* | 5.8 |
| M008* | 8.5 |
| M010* | 10.2 |
| M013* | 13.2 |
| M015* | 15 |
| M020* | 20 |
| M025* | 25 |

| 过滤精度 | 残油量 |
| --- | --- |
| C级 :3 um | 5 ppm |
| T级 :1 um | 1ppm |
| A级:0.01 um | 0.01 ppm |
| F级 :0.01 um | 0.001 ppm |
| H级:0.01 um | 0^001 ppm |